**Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Черепановского района Новосибирской области»**

**ПРИКАЗ**

**«09» января 2025г. № 2**

**г. Черепаново**

**О назначении ответственного лица за сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря, расположенного в здании.**

 В соответствии требований Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППР от 16.09.2020 г. №1479, с целью соблюдения норм и правил пожарной безопасности, обеспечения противопожарных норм и правил пожарной безопасности, обеспечения противопожарных мероприятий, а также выполнения контроля за выполнением требований пожарной безопасности.

 ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за содержание, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения в здании:

 МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Черепановского района Новосибирской области» специалиста по охране труда Скляр Н.А.;

 - филиал «Отделение Милосердия для престарелых и инвалидов» с. Медведск заведующую филиалом Плетневу Н.А.;

 - филиал «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» с. Карасево заведующую филиалом Мошкину Е.В..

 - филиал «Отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями «Голубка» заведующую отделением Талалаеву Е.В.;

- филиал «Отделение реабилитации взрослых инвалидов «Надежда» заведующую отделением Зенкову Т.В.

Вменить в обязанность следующее:

- ежеквартально проводить наружный осмотр первичных средств пожаротушения (огнетушителей, расположенных в здании) на предмет их целостности и наличия пломб. Проверить их наличие в соответствии с планом эвакуации;

Пронумеровать все первичные средства пожаротушения (огнетушители), присвоив им порядковые номера;

- в специальном журнале учета технического обслуживания огнетушителей делать соответствующую запись. При выявлении неисправных огнетушителей – немедленно их заменить и принять все меры по устранению выявленных неисправностей;

- организовать техническое обслуживание первичных средств пожаротушения, согласно требованиям норм и правил пожарной безопасности, их своевременную перезарядку;

- обеспечить эксплуатацию первичных средств пожаротушения в соответствии с требованиями разработанной инструкции по техническому содержанию первичных средств пожаротушения.

Директор МБУ «КЦСОН

Черепановского района

Новосибирской области» Е.Н. Черепухина

С приказом работник ознакомлен:

 «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Скляр Н.А.)

 «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Плетнева Н.А.)

 «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Мошкина Е.В.)

 «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Талалаева Е.В.)

 «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Зенкова Т.В.)